Białystok, dnia 01 marca 2019r.

Komunikat o jakości gazu

miesiąc: LUTY 2019 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

| Nr RCS | RCS | Ciepło spalania [MJ/m3] | Współczynnik konwersji [kWh/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Czarna Białostocka | 41,615 | 11,560 |

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania:	ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K

- dla pomiaru objętości:	ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m3.